## ELISA Color Plate
|  | شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس | [6 empty] | ELISA Color Plate Data Analysis
|  | Kit Name: | E.C.P |  | Lot No: |  |  | Test Date: |  |  | Lab Name:
Linearity :
|  | Dilutions | Measured OD | Expected OD | Recovery% | Result | Acceptance Criteria
1 | A | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90-110%
2 | B | 0.5 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90-110%
4 | C | 0.25 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90-110%
8 | D | 0.125 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90-110%
16 | E | 0.0625 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90-110%
32 | F | 0.03125 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90-110%
64 | G | 0.015625 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 70-120%
128 | H | 0.0078125 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 70-120%
Accuracy & Percision:
| Range Based on COA | Min |  | Max |  | Min |  | Max |  | Min |  | Max
|  | A1 |  |  |  | A2 |  |  |  | A3
A
B
C
D
E
F
G
H
| CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Precision | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Mean | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Accuracy | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
|  | Operator : | [5 empty] | Superviser:
* نتایج به دست آمده از دستگاه خوانشگر الایزا مربوط به Linearity را در جدول بالا، در ستون Measured OD وارد کنید.
* با مراجعه به COA داخل کیت E.C.P، مقدار Min و Max مربوط به A1,A2,A3را در مقابل خانه هایMin و Max جدول بالا وارد کرده، تا محاسبات مربوط به Accuracy انجام شود.
* تذکر مهم: خوانش تست با طول موج 450 و فیلتر رفرانس 630 انجام شود.